## Sheet1
数字滤波算法的研究
制表人 | 胡明栋 | 制表时间 | 2019年3月22日 晚 | 转载整理
对象 | 针对于实时采集系统中，对传感器通道的信号进行A/D转换后的数字量。
目的 | 消除传感器通道中的干扰信号，提高采集的信号的精度。
方法 | 算术平均法 | 滑动平均法 | 中位值法 | 取极值平均法
定义 | 对一点数据连续取n个值进行采样，然后求算术平均。 | 把n个采样值看成一个队列，队列的长度为n，每进行一个采样，就把最新的采样值放入队尾，而扔掉原来队首的一个采样值，这样在队列中始终有n个“最新”采样值。对队列中的n个采样值进行平均，就可以得到新的滤波值。 | 对某一被测参数接连采样n次（一般取n为奇数），然后把n次采样值按大小排列，取中间值为本次采样值。 | 连续采样n次后累加求和，同时找出其中的最大值与最小值，再从累加和中减去最大值和最小值，按n-2个采样值求平均，即可得到有效采样值。
说明 | (1)一般适用于随机干扰的信号的滤波;(2)有一个平均值，信号在某一数值范围附近上下波动。当n值较大时信号的平滑度高，但灵敏度低; (3)当n值较小时信号的平滑度低，但灵敏度高；(4)把握“把握既要节约时间，又要滤波效果好”的原则，对一般流量测量，通常取n为12；若为压力测量，则取n为4、一般情况下，n取3~5次即可; | (1)对周期性干扰有很好的抑制作用，平滑度高，灵敏度低；但对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用差，不易消除由此引起的采样值的偏差，因此不适用于脉冲干扰比较严重的场合; (2)温度：n=1~4；压力：n=4；流量：n=12；液面：n=4~12； | (1)可以有效克服因偶然因素引起的波动干扰。对温度、液位等变化缓慢的被测参数采用此法可以收到良好的滤波效果; (2)对于流量、速度等快速变化的参数一般不宜采用此法; | (1)适用于脉冲干扰比较严重的场合;(2)为了使平均滤波算法简单，n常取4、6、8、10或18。具体做法有两种：对于快变参数，先连续采样n次，然后再进行处理，在RAM中开辟n个数据的暂存区；对于慢变参数，可一边采样，一边处理，而不必在RAM中开辟n个数据的暂存区; (3)实践中，为了加快测量速度，一般n取4.